| 出 来 形 管 理 表 ３－１ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 掘 削 工 埋 戻 工 | 口 径（㎜） |
| 項 目 | 掘削幅 Ａ | 掘削幅 Ｂ | 掘削深さ Ｈ | 配水管埋設深さ h | 管保護材天端 h1 | 備 考 |
|  | 規格値 （㎜） | ー30 | ー30 | ー20 | ＋50－20 | －30 |  |
| 測点(番号) | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 掘削工 Ａ Ｈ Ｂ 埋戻工 h1 h 保護砂 ｔ |
| 記 事 | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |  |
|  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－１ |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 埋 戻 工 |  |
| 項 目 規格値 （㎜） 測点(番号) (mm) | 保護砂厚さ ｔ | 保護材天端 h2 | 埋戻し天端 h3 | 転圧厚さ ｔ |  | 備 考 |
|  | +80 | ー30 | +20 | －60 | ＋50 |  |
|  | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 埋戻工 h3 h2 ｔ 保護砂 |
| 記 事 | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |  |
|  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－２ |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 管布設工 埋設標識シート設置工 | 口 径（㎜） |
| 項 目 | 管布設位置 Ｗ | 管天端深さ ｈ | 深さ ｈ1 | 深さ | 備 考 |
|  | 規格値 （㎜） | － | ＋50－20 | ±50 |  |  |
| 測点(番号) | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 管布設工 埋設標識シート設置工 |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 事 | 計 | － | 計 |  | 計 |  | 計 |  |  |
|  | 平 均 | － | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－３ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 曲管保護工（水平） | 口径 （㎜） |
| 項 目 | 90° | 45° | 22°1/2 | 11°1/4 |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辺長Ｂ，Ｄの 全延長 | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辺長Ｃ，Ｅの 全延長 | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｇ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－４ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 曲管保護工（垂直上方向） | 口径 （㎜） |
| 項 目 | 90° | 45° | 22°1/2 | 11°1/4 | ５°5/8 |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｊ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長さ Ｂ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長さ Ｃ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｇ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－５ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 曲管保護工（垂直下方向） | 口径 （㎜） |
| 項 目 | 90° | 45° | 22°1/2 |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |  |  |  |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ Ｊ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｂ | ＋0 －100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｃ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｄ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｊ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－６ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 弁室築造工 | 口径 （㎜） |
| 項 目 | 弁 室 | 電 動 弁 室 | 流 量 計 室 |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 床版厚ｔ1 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁厚ｔ | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅 Ｗ1 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅 Ｗ2 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底版厚ｔ2 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さｈ | ＋100 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－７ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 空気弁・仕切弁・バタフライ弁・青銅仕切弁 |
| 項 目 | 形 式 | 本管口径 | 弁栓口径 | 小型・急速空気弁 （ＧＬからの深さh1・h2） | 仕切弁・バタフライ弁（ＧＬからの深さh） | 青銅仕切弁 （ＧＬからの深さh） |
|  | 規格値 （㎜） | － | － | － | 基準値 h1≧100 h2≦600 | ＋50－20 | ＋50－20 |
| 測点(番号) | (㎜) | － | － | － | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 |  |  |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |
|  |  |  |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－８ |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 消火栓 |
| 項 目 | 消火栓（ＧＬからの深さｈ1） | 消火栓（ＧＬからキャップまでｈ2） |
|  | 規格値 （㎜） | ＋５０－２０ | ±５０ |
| 測点(番号) | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 基準値 200 | 差 |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  |  |  |  | 〃 |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－９ |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 路 盤 工（厚さ） |
|  | 項 目 | 下層路盤工(厚さ) | 上層路盤工(厚さ) | 歩道路盤工(厚さ) |  |  |
|  | 規格値 （㎜） | －45 | －30 | ｔ＜15㎝ －25ｔ≧15㎝ －50 |  |  |
| 測 点(番号) | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |
|  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－１０ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | アスファルト表層工 (幅) |
|  | 項 目 | 車道表層工(幅) | 車道基層工(幅) | 車道中間層工(幅) | 歩道表層工(幅) |  |
|  | 規格値 （㎜） | －25 | －25 | －25 | －30 |  |
| 測 点(番号) | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |
|  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－１１ |
| --- |
| 工 事 名 | 地内配水管 工事 | 工種 | 塗 覆 装 工 |
|  | 項 目 | 防食材の厚さ | 防食材の長さ | 保護シートの長さ | 内面塗装の塗膜厚さ (水道用液状エポキシ樹脂塗料) |  |
|  | 規格値 （㎜） | －０ | －０ | －０ | －０～＋０.１ |  |
| 継 手(番号) | 口径(㎜) | 実測値 | 基準値 1.5㎜ | 差 | 実測値 | 基準値 50㎜ | 差 | 実測値 | 基準値 50㎜ | 差 | 実測値 | 基準値 0.3㎜ | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  |
|  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  | 平 均 |  |