１／４

| 安 全 計 画 書 （工事計画書） |  |  |  |  |  |  | Ⅲ 基本的な施工計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 工事計画概要 |  |  |  |  |  |  | １ 工事施工手順の概要（概念図） |  |  |  |
| １ 工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 工事場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ 工事種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ 建物概要 | ア 用 途 |  |  | イ 構 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | ウ 高 さ | 軒の高さ ・最高の高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エ 階 数 | 地上 階・地下 階・塔屋 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | オ 建築面積 | ｍ２ |  | カ 延べ面積 |  | ｍ２ |  |  |  |  |
| ５ 昇降機･ 建築設備 又は工作物の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ２ 工事区画の位置及び構造 | 別途図面に（工事区画の位置は朱線で）表示 |  |  |
| Ⅱ 使用部分（ （ ）内は仮使用認定申請部分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 使用部分 | 別添図面に黄緑色斜線で表示（黄緑色部分） |  |  |  |  |  | ３ 工 事 工 程 | 別添工事工程表に表示 |  |  |
| ２ 用 途 | （ ） |  | ３ 使用部分面積 |  | ｍ２ 概ね （ ｍ２） |  |  |  |  |  |
| （注 意） |  |  |  |  |  |  | ４ 工事用資材等の搬出入及びその管理方法 |  |  |  |

２／４

|  | Ⅳ 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 種 類 | 箇 所 | 工事期間及び時間 | 代 替 措 置 の 概 要 | 管 理 の 方 法 |  |
|  | 1 避 難 施 設 等 | ア 廊 下 そ の 他 の 通 路 イ 直 通 階 段 等 ウ 地 下 道 等 エ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等 オ 排 煙 設 備 カ 非 常 用 の 照 明 装 置 キ 非 常 用 の 昇 降 機 ク 防 火 区 画 |  |  |  |  |  |
|  | ２ そ の 他 の 安 全 施 設 等 | ア 消防用設備等 （１に含まれるものを除く） イ 非常用の進入口 ウ その他 |  |  |  |  |  |

３／４

| Ⅴ 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 数 量 | 使用・設置場所 | 使用･持込み期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管理の方法 |  |
| １ 火 気 使 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 危 険 物 等 | ア 危 険 物 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 可燃性工事用資材 |  |  |  |  |  |  |
| ３ 機 械 器 具 |  |  |  |  |  |  |  |

４／４

| Ⅵ 防 火 管 理 体 制 | １ 火 災 予 防 対 策 | ア 工 事 部 分 の 対 策 及 び 組 織 |  | ２ 災 害 発 生 時 の 対 策 及 び 自 衛 消 防 組 織 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | イ 使 用 部 分 の 対 策 及 び 組 織 |  |  |  |
|  | ３ 使用部分 と工事部 分の相互 の連絡体 制 |  |  |  |  |
|  | ４ 教育訓練 の実施状 況 |  |  |  |  |

（注意）

１　「Ⅰ　工事計画概要」の「５　昇降機・建築設備又は工作物の概要」欄は，避難施設等に係る工事がある場合にその内容を記載してください。

２　「Ⅱ　使用部分（（　）内は仮使用認定申請部分）」の「１　使用部分」欄は，別図を添えてこれに黄緑色で表示することとしていますが，申請図面を利用して表示しても結構です。

３　「Ⅱ　使用部分（（　）内は仮使用認定申請部分）」の「２　用途」欄は，使用部分について記載してください。

４　「Ⅲ　基本的な施工計画」の「１　工事施工手順の概要（概念図）」欄は，建物の全体形状を示す簡単な平面図・断面図等を用いて，どの部分で工事が行われ，どの部分を使用するかをわかりやすく表現してください。詳細は申請図書や工程表等に記すことになるので，ここでは工事の全容を概念的に示すもので結構です。

５　「Ⅲ　基本的な施工計画」の「２　工事区画の位置及び構造」については，添付図面に指定の色で表示することとしています。規模が大きい場合や複雑な工事の場合は，壁の種類が複数になったりすることがあるので，その種別や詳細図をわかりやすく表記してください。

６　「Ⅲ　基本的な施工計画」の「４　工事用資材等の搬出入及びその管理方法」欄に関しては，添付する図面に工事用資材等の搬入経路を矢印で表示し，居住者等動線，工事施工者出入口，資材搬入経路等が安全に区画されていることを示してください。

７　「Ⅳ　工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他安全施設等及びその代替措置等」の「箇所」欄は，支障の生じる階と支障の内容等も記載してください。

８　「Ⅳ　工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他安全施設等及びその代替措置等」の「工事期間及び時間」欄は，実際に支障の生じる期間を記載してください。

９　「Ⅳ　工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他安全施設等及びその代替措置等」の「代替措置の概要」欄は，必要に応じて別図に表現し，ここでは文章でその内容を説明してください。

10　「Ⅳ　工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他安全施設等及びその代替措置等」の「管理の方法」欄は，危険を伴う作業等の安全管理の方法を記載してください。

11　「Ⅴ　出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。）」の「１　火気使用」欄は，主として火を使用する機器について記載してください。

12　「Ⅴ　出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。）」の「２　危険物等」欄は，消防法で定められている危険物のほかに，可燃性工事用資材についても記載してください。

13　「Ⅴ　出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。）」の「３　機械器具」欄は，「１　火気使用」欄に記載した機器以外のもので出火の危険のおそれのあるものについて記載してください。